庆环函[2020]1号

关于庆安县陆航加油站

项目环境影响报告表的批复

庆安县陆航加油站：

你单位报送的《庆安县陆航加油站项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经我局审查研究，现批复如下：

- 庆安县陆航加油站，建设性质为新建。项目位于庆安县西经纬街第四小学西500米处路北侧，项目北侧为空地、东侧为空地、西侧为沿河路、南侧为西经纬街。项目主要建设内容：新建3座20m3双层S/F埋地汽油储罐，新建3座20m3双层S/F埋地柴油储罐，储罐总容积120m3；新建6台四枪双油品潜油泵加油机；新建型钢结构罩棚一座，面积1200m2；新建站房1座，占地面积330m2，建筑面积660m2；新建辅助用房1座，建筑面积101.04m2。项目建成后预计年销售成品油5000t/a，其中汽油销售量为3000t/a，柴油销售量为2000t/a。本项目占地面积9000m2，总投资1600万元。在认真落实报告表提出的各项环境保护对策措施的情况下，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工程内容和环境保护对策措施进行项目建设。

- 项目建设与运行中应注意做好以下工作：

- 加强施工期间的环境管理工作，施工废水要进行收集、沉淀处理后用于场内洒水压尘。生活污水排入移动式防渗旱厕，定期清掏用作农家肥。施工工地设置围挡，及时洒水降尘，使用预拌混凝土，加强对运输车辆的管理，减少施工扬尘对环境空气的影响。施工期产生的噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工人员生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理，建筑废料集中收集统一运至当地政府指定地点。

- 本项目采取卸油油气回收系统、加油机油气回收系统、以及油气排放处理系统，油气排放处理系统采用冷凝+吸附方式。回收在卸油及加油过程中产生的非甲烷总烃。加油站非甲烷总烃浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

- 本项目生活污水排入市政污水管网，经庆安县污水处理厂处理达标后排入格木克河。

（四）要选用低噪声设备，采取有效减震降噪措施，厂界噪声排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类、4a类标准要求。

（五）本项目生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一处理。地下储油罐残留底泥由有资质单位进行清理并负责处置，站内不存储。废活性炭，集中收集交有资质单位处理，不在站内存放。

- （六）本项目油罐为双层S/F埋地式储罐，埋地加油管道采用双层管道，油品储罐及输油管道进行防腐防渗处理，并安装漏油监测系统。要定期对地下水进行跟踪监测，保证及时掌握地下水水质的变化情况，防止对地下水造成污染。防止加油站储罐漏油而造成地下水污染的事故发生。

（七）要按照报告表要求建立完善的环境监督管理制度和安全生产制度以及事故应急系统，制定切实可行的环境风险应急预案。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，要立即启动环境风险应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向绥化市庆安生态环境局和有关部门报告，接受调查处理。

三、该项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺发生重大变化

必须报有审批权的环保部门重新审批。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。

二O二一年三月十七日

主题词： 环保  项目  批复

绥化市庆安生态环境局            2021年3月17日印发

共印5份。